| 天津滨海新区2021年8-9月份重点排污单位监督性监测结果公示（保税区） 单位名称：天津港保税区环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |  |
| 120116 | 天津方山矿业有限公司 | 废气排放口FQ-LG185 | 2021.8.31 | 颗粒物 | mg/m3 | <20 | 120 | 是 | --- | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 大气环境重点排污单位 |  |
| 120116 | 路易达孚（天津）食品科技有限责任公司 | 总排口 | 2021.9.2 | 色度 | 倍 | 4 | 64 | 是 | --- | 《污水综合排放标准》DB12/356-2018 三级标准 | 大气环境重点排污单位 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.21 | 8 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 24.6 | 70 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 23.7 | 45 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | mg/L | 0.27 | 100 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 4L | 400 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 46.0 | 500 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 7.9 | 300 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 7.84 | 6-9 | 是 | --- |  |  |  |

天津滨海新区2021年8-9月份重点排污单位监督性监测结果公示（保税区）

单位名称：天津港保税区环境监测站

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120116 | 嘉里粮油（天津）有限公司 | 总排口 WS-BS002 | 2021.9.7 | 色度 | 倍 | 32 | 64 | 是 | --- | 《污水综合排放标准》DB12/356-2018 三级标准 | 其他重点排污单位 |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.61 | 8 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 47.9 | 70 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 4.99 | 45 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | mg/L | 2.33 | 100 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 4L | 400 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 207 | 500 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 77.6 | 300 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 8.12 | 6-9 | 是 | --- |  |  |
| 120116 | 中粮佳悦（天津）有限公司 | 总排口 | 2021.9.8 | 总氮 | mg/L | 1.49 | 70 | 是 | --- | 《污水综合排放标准》DB12/356-2018 三级标准 | 大气环境重点排污单位、其他重点排污单位 |
|  |  |  |  | 色度 | 倍 | 8 | 64 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.282 | 45 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.70 | 8 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | mg/L | 0.06L | 100 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 0.13 | 15 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 4L | 400 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 27.3 | 500 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.4 | 300 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 7.68 | 6-9 | 是 | --- |  |  |