| 天津滨海新区2021年6月份重点排污单位监督性监测结果公示（保税区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：天津港保税区环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| 120116 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 | 总排口 WS-KG001 | 2021.6.17 | 氨氮 | mg/L | 30.2 | 45 | 是 | --- | 《污水综合排放标准》DB12/356-2018 三级标准 | 水环境重点排污单位、其他重点排污单位 |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.02 | 8 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 33.0 | 70 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 倍 | 24 | 64 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 64 | 400 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 148 | 500 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 20.1 | 300 | 是 | --- |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 无量纲 | 8.30 | 6-9 | 是 | --- |  |  |