| 天津滨海新区2022年3月份重点排污单位监督性监测结果公示（保税区） 单位名称：天津港保税区环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放单位 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |  |
| 120116 | 天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 | DA004 | 2022.3.15 | TRVOC | mg/m3 | 5.25 | 50 | 是 | --- | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 | 大气环境重点排污单位、其他重点排污单位 |  |
|  |  |  |  | 苯 | mg/m3 | ND | 1 | 是 | --- |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯+二甲苯合计 | mg/m3 | ND | 20 | 是 | --- |  |  |  |