天津港保税区工业及商业用途点型可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则

1、抽样

在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽取同一型号规格的产品8只，4只作为检验样品，4只作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2、检验依据

表1 工业及商业用途点型可燃气体探测器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值试验 | GB15322.1第5.3条 |
| 2 | 响应时间试验 | GB15322.1第5.5条 |
| 3 | 高温（运行）试验 | GB15322.1第5.20条 |
| 4 | 跌落试验 | GB15322.1第5.25条 |
| 5 | 标志 | GB15322.1第7条 |

注：凡是注明日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本规范，凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

3、判定规则

3.1标准依据

GB 15322.1可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。