天津滨海新区2023年8月份重点排污单位监督性监测结果公示（保税区） 单位名称：天津港保税区环境监测站

| 行政区 | 监测企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目 | 排放单位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120116 | 天津腾盛海洋工程有限公司 | 2023.8.24 | 废气排放口DA002 | TRVOC | mg/m3 | 1.88 | 50 | 是 | --- | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 | 大气环境重点排污单位 |
|  |  |  |  | TRVOC排放速率 | kg/h | 1.5*10-2 | 1.5 | 是 | --- |  |  |